## część nr1
PDZP -26/P-34/21 Załącznik nr 2 do zaproszenia - formularz asortymentowo-cenowy
Jednorazowe wyroby medyczne, drobny sprzęt medyczny, materiały opatrunkowe
Lp. | Wyszczególnienie | Ilość,szt,op | Producent | Cena zł netto za szt. | Cena zł brutto za szt. | Cena ogółem zł netto | Cena ogółem zł brutto
1 | Elektroda podciśnieniowa (VEC - 062 - sr.60 mm)producent MEDEN-INMED | 2
2 | Elektrody do EKG Ø 40 mm,op 30szt | 5
3 | Gaza opatrunkowa niejałowa (1 m2),op-1szt | 24
4 | Igły akupunkturowe z prowadnicą CJ2540, 0,25x40 mm,op=100szt | 5
5 | Kabel K-J pasujący wtykiem do aparatu Multitronic przesdłużenie do połączenia wyciętej dowolnie elektrody płaskiej pozbawionej wtyku do przewodu głównego | 6
6 | Kompres gazowy, jałowy suchy o wym.5cmx5cm,op=3szt | 100
7 | Kompres gazowy, jałowy suchy o wym.7,5 cm x 7,5cm,op=100 szt | 20
8 | Lancet Softclix ,op=200 szt | 5
9 | Lusterko laryngologiczne metalowe nr 5 | 20
10 | Lusterko medyczne jednorazowe sterylne (średnica 19 mm) | 200
11 | Maseczka ochronna chirurgiczna z gumką,op=50szt , 3 warstwowa ,wykonana z włókniny polipropylenowej -Skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) na poziomie większym lub równym 98% zgodnie z normą PN-EN 14683:2019 typ II -zintegrowane usztywnienie na nos -niesterylna -wysoki komfort noszenia -wyrób medyczny | 334
12 | Maska nadkrtaniowa żelowa I-gel,rozmiar 50-90kg | 1
13 | Nakłuwacze igłowe automatyczne, typ normal, gł nakłucia 1,8 mm,igła 21G (0,8mm),op=200szt | 4
14 | Narzędzie do pracy na tkankach miękkich IASTIM FASCIQ Mustache | 1
15 | Narzędzie do pracy na tkankach miękkich IASTIM FASCiQSmall bar | 1
16 | Oliwka do masażu 500ml, Ziaja | 1
17 | Opatrunek do mocowania kaniul 6x7cm, -samoprzylepny opatrunek do mocowania kaniul wykonany z hydrofobowej włókniny, -pokryty klejem akrylowym, -centralnie umieszczony wkład chłonny zabezpiecza przed przywieraniem włókniny do miejsca wkłucia, -podkładka włókninowa przeznaczona do umieszczenia pod skrzydełkami kaniuli zapobiega uszkodzeniu skóry przez tworzywo kaniuli, -zaokrąglone brzegi zapobiegają przypadkowemu odklejeniu opatrunku, -mikropory w strukturze włókniny zapewniają odpowiednią paroprzepuszczalność, dzięki czemu zachodzi prawidłowa wymiana gazowa między opatrunkiem, a skórą, -elastyczny - dopasowuje się do kształtów ciała, zapewnia swobodę ruchów, -posiada warstwę zabezpieczającą z papieru silikonowanego ułatwiającą precyzyjną i skuteczną aplikację, -Hipoalergiczny, -Jałowy. | 10
18 | Paski do glukometru Accu-Chek Active,op=50szt pasków testujacych | 10
19 | Patyczni higieniczne do uszu, op=100 szt | 2
20 | Pętla do usuwania woszczyny Opakowanie pętli laryngologicznych jednorazowych 50 szt. 50 pętli stanowiących połączenie najpopularniejszych pętli (opakowanie mix): 10 pętli białych, 10 pętli różowych, 10 pętli zielonych, 10 pętli turkusowych, 10 pętli czerwonych. Wymiary końcówek pętli Biała - końcówka 4 mm Czerwona - końcówka 4 mm Różowa - końcowka 3mm Turkusowa - końcówka 2 mm Zielona - końcówka 3 mm | 1
21 | Plaster hipoalergiczny typu Polopor rolka = 5 m x 25 mm | 250
22 | Plaster Kinesiotaping 5 cm x 5 m,kolor beżowy | 6
23 | Plaster Omnifilm 2,5 cm x 5 m rolka,o podtrzymywania opatrunków wszelkiego rodzaju; do mocowania kaniul, sond, cewników itp. u pacjentów o wrażliwej skórze. -Hipoalergiczny przylepiec z porowatej, przezroczystej folii; -Pokryty klejem poliakrylowym; -Klej oraz porowata folia przepusz­czają powietrze i parę wodną - przylepiec nie wywołuje więc podrażnień, jest odpowiedni dla pacjentów o wrażliwej skórze; -Nie absorbuje promieni Roentgena, nie musi być usuwany przy prześwietleniu. | 60
24 | Płyny kontrone do glukometru Accu Chek Active (op. 1 x 2 fiolki poziom 1 i 2) | 2
25 | Płyny kontrone do glukometru Accu Chek Performa Nano (op. 1 x 2 fiolki poziom 1 i 2) | 1
26 | Pojemnik na odpady laboratoryjne o poj. 0,5 - 1,0 l z pokrywą, otworem wrzutowym i naklejką identyfikacyjną | 20
27 | Pojemnik na odpady laboratoryjne o poj. 5 l z pokrywą, otworem wrzutowym i naklejką identyfikacyjną | 100
28 | Prześcieradła jednorazowe papierowe (rolka: szer. 59 cm x 80 m),Dwuwarstwowy, wysokiej jakości podkład medyczny wykonany z białej czystej celulozy,perforowane | 84
29 | Przewód pneumotachograficzny do spirometu Pneumo | 1
30 | Przewód pociśnieniowy do aparatu InVacMed dł.2m producent MEDEN INMED | 3
31 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, infuzyjnych przeznaczony jest do prowadzenia wlewów kroplowych. Jałowy, niepyrogenny, nietoksyczny | 5
32 | Rękaw papierowo foliowy do zgrzewarki 100 mm x 200 m,Wysokiej jakości rękaw do sterylizacji w kolorze niebieskim. Posiada wieloparametrowy wskaźnik wewnętrzny i zewnętrzny, który gwarantuje spełnienie 3 warunków sterylizacji: odpowiedni czas, temperaturę i obecność pary wodnej bądź tlenku etylu. | 1
33 | Rękaw papierowo foliowy do zgrzewarki 150 mm x 200 m,Wysokiej jakości rękaw do sterylizacji w kolorze niebieskim. Posiada wieloparametrowy wskaźnik wewnętrzny i zewnętrzny, który gwarantuje spełnienie 3 warunków sterylizacji: odpowiedni czas, temperaturę i obecność pary wodnej bądź tlenku etylu. | 2
34 | Rurki ustno-gardłowe Guedela zestaw 8 szt. | 1
35 | Staza autoklawowalna | 10
36 | Staza bezlateksowa jednorazowa,op=50szt | 1
37 | Strzykawki, 2ml | 100
38 | Szpatułka drewniana niesterylna,op=100szt. Drewniane szpatułki laryngologiczne z drewna brzozowego, niejałowe. Długość:15 cm. | 2
39 | Tablica Ishishary (14 tablic)Testy do badania poczucia widzenia barw . Zestaw14 tablic. Układ plam w kolorze odmiennym od tła jest taki, że tworzą liczby. Dobór kolorów nakażdej tablicy jest inny, co umożliwia zdiagnozowanie różnych zaburzeń widzenia barw. Trwała obwoluta.Tablice zostały wyposażone w instrukcję prawidłowego odczytu testów | 1
40 | Tablice Snellena do bliży | 10
41 | Taśma do analizatora składu ciałą JAWON X350F,szerokość 56mm | 6
42 | Test Muchy (komplet test+okulary) | 1
43 | Testy do kontroli biologicznej SPORAL A,op=10szt,produkt umożliwiający wykonanie kontroli procesu sterylizacji w autoklawach wykorzystujących parę wodną. Jest to mały bibułowy wskaźnik nasączony zawiesiną spor Geobacillus stearothermophilus, która znajduje się w jałowym opakowaniu papierowo-foliowym o wymiarach 5 cm x 5 cm | 30
44 | Testy do kontroli chemicznej sterylizatora Cross Checks s op=500szt | 3
45 | Testy kontroli skuteczności mycia Clean Record ,op=320 szt,(termin ważności minimum 2lat) | 1
46 | Testy paskowe AccuChek Performa,op=50 pasków | 20
47 | Testy Schirmera,paski ,1op=100 szt Paski diagnostyczne kalibrowane (z podziałką), sterylnie pakowane pojedynczo. | 1
48 | Ustniki do pikflometru Mini -Wright (dla dorosłych) Jednorazowy ustnik papierowy ,1op=100szt. | 5
49 | Ustniki jednorazowe do aparatu badania poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu Micro CO. | 500
50 | Wałek do rehabilitacji Blackroll Med. O wym.30x15cm kolor biało zielony | 1
51 | Kaniula dożylna stosowana w terapii płynami infuzyjnymi oraz transfuzji krwi. Ostrze wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej oraz pokryte cienką warstwą silikonu do jeszcze lepszego i sprawniejszego wprowadzania kaniuli do żyły. posiada: cewnik wykonany z wysokiej jakości FEP (posiada paski kontrastujące, które są doskonale widoczne na zdjęciach RTG), skrzydełka umożliwiające stabilne przymocowanie wenflonu do skóry, dodatkowy port boczny z silikonową zastawką zapobiegającą cofaniu się podawanych płynów, bez zawartości ftalanów i lateksu, Przepływ: 140ml/min,Rozmiar: 1,5 x 45mm 17G,Kolor: biały | 5
52 | Kaniula dożylna stosowana w terapii płynami infuzyjnymi oraz transfuzji krwi. Ostrze wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej oraz pokryte cienką warstwą silikonu do jeszcze lepszego i sprawniejszego wprowadzania kaniuli do żyły. posiada: cewnik wykonany z wysokiej jakości FEP (posiada paski kontrastujące, które są doskonale widoczne na zdjęciach RTG), skrzydełka umożliwiające stabilne przymocowanie wenflonu do skóry, dodatkowy port boczny z silikonową zastawką zapobiegającą cofaniu się podawanych płynów, bez zawartości ftalanów i lateksu, Przepływ: 33ml/min,Rozmiar:0,9 x 25mm 22G,Kolor:niebieski | 5
53 | Kaniula dożylna stosowana w terapii płynami infuzyjnymi oraz transfuzji krwi. Ostrze wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej oraz pokryte cienką warstwą silikonu do jeszcze lepszego i sprawniejszego wprowadzania kaniuli do żyły. posiada: cewnik wykonany z wysokiej jakości FEP (posiada paski kontrastujące, które są doskonale widoczne na zdjęciach RTG), skrzydełka umożliwiające stabilne przymocowanie wenflonu do skóry, dodatkowy port boczny z silikonową zastawką zapobiegającą cofaniu się podawanych płynów, bez zawartości ftalanów i lateksu, Przepływ: 60ml/min,Rozmiar:1,1 x 32mm 20G,Kolor:różowy | 5
54 | Zestaw laryngologiczny, jednorazowego użytku dla dorosłych, sterylny zestaw wzierników laryngologicznych: nosowy w kształcie klasycznego wziernika typu Hartmann z szpatułką i wziernikiem usznym pojedynczo pakowany w pakiety foliowo-papierowe. | 300
55 | Żel do EKG 500 ml | 30
56 | Żel do USG i zabiegów ultradźwiękowych 500ml | 20
57 | Igły akupunkturowe z prowadnicą CJ3050, 0,25x40 mm,op=100szt | 20
58 | Laska gimnastyczna 90cm | 1
59 | Blackroll Blackbox zestaw zawiera:roller blackroll standard,roller blackroll mini,blackroll duoball 8cmx2 | 1
60 | Tablica anatomiczmna szkielet człowieka o wym.100x70cm,w języku polskim | 1
61 | Kabel K-2L-przewód do podłączenia elektrod do aparatu wtykiem dwustykowym (jeden obwód); końcówka czerwona na przewodzie oznacza "+" a czarna końcówka na przewodzie wyjście "-" - w kolorze białym - gniazdo 4 mm producent EiE Otwock | 2
62 | Złącze krokodylek do podłączenia kabla do elektroterapii zakończonego wtykiem 2mm z elektrodą aluminiową | 4
63 | Ciężarki-obciążenia na nadgarstki i kostki (2x0,5kg) regulowany pasek ,zapięcie na rzep | 4
64 | Fartuch ochronny medyczny z fizeliny z mankietami przy rękawach rozm.L | 400
65 | Fartuch ochronny z wodoodpornej włókniny spełniający normę EN13795-1:20019,rozm.LPosiada bawełniane ściągacze, sznurowanie w okolicy szyi oraz paski do przewiązywania na biodrach. Wykonany z materiału medycznego SMS. Certyfikaty zapewniają bezpieczeństwo stosowania fartucha. Każda sztuka pakowana jest pojedynczo. Kolor niebieski. | 300
66 | Czepek medyczny ochronny, jedorazowy z fizeliny z gumką op=100szt | 2
67 | Przyłbica okularowa | 75
68 | Ochraniacze foliowe na buty op=100szt | 2
69 | Kombinezon ochronny zapewnia ochronę przed zagrożeniami biologicznymi wg normy EN 14126 DuPont TYVEK 500 XPERT rozm.L | 260
70 | Maska ochronna FFP2 | 260
71 | maska ochronna FFP3 z zaworem | 260
72 | okulary do testu Mucha | 1
73 | młoteczek neurologiczny | 6
Razem
………………………………………..
(podpis i pieczęć Wykonawcy)