Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

Nazwa jednostki organizacyjnej

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy ,

ul. Karola Olszewskiego 2A,  25-663 Kielce

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe Dz.U. 2019 poz. 1792 zgodnie z art. 32c pkt.2, (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 623 zgodnie z art. 4 ust. 1  pkt. 4- 16)

- Jednostka  wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na :

  - uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące; zezwolenie PWIS Nr SEXVIa.9026.5.2011 z dn. 01.03.2011 r. dla aparatu rtg  Siemens Multix Swing  nr ser. 01676

  - uruchamianiu pracowni decyzja PWIS Nr SEXVIa.9026.5.2011 z dnia 02.03.2011 r.

  - zgoda PWIS – decyzja NR NHR.9026.2.16.2019 z dnia 03.03.2020 na działalność medyczną związaną z wykorzystaniem promieniowania jonizującego.

Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

- Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:

  - dawkomierzy indywidualnych- w ciągu minionych 12 miesięcy (od  21.01.2024 do 20.01.2025) zmierzona dawka efektywna wyniosła: <0,5 mSv

  - jednostka nie prowadzi dozymetrii środowiskowej

- Jednostka wykonuje pomiary dozymetryczne osłon stałych

Wartości promieniowania zmierzone przez przedstawicieli PWIS zawarto w protokole kontroli SEXVIa.9026.5.2011 z dna 01.03.2011

Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność wykonywana w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach w 2024 roku nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.