| Lp. | Opis | ilość | Cena jed. Netto [zł] | Wartość netto[zł] | Vat [%] | Wartość Brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie do masażu podciśnieniowego INVACMED I ( nr.fab……….,rok produkcji……….,producent……… | 1 |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |

Wartość netto:………………………………….zł, (słownie:…………………………),   VAT…%,

wartość brutto:…………………………………zł (słownie:………………….).

| L.p. | OPIS PARAMETRU / CECHY URZĄDZENIA/SPRZĘTU | Wartość graniczna / Wymaganie | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Urządzenie/Sprzęt (wszystkie elementy) fabrycznie nowe \(rok produkcji: nie wcześniej niż 2023), nierekondycjonowany, niepowystawowy, nieużywane | Tak |  |
| 2. | Przenośna jednostka główna minimum dwu kanałowa bezolejowa chłodzona powietrzem (lub innym systemem chłodzenia niewymagającym uzupełniania oraz okresowej wymiany chłodziwa co podnosiłoby koszty eksploatacji) | Tak |  |
| 3. | Konstrukcja aplikatorów zapewniająca łatwą i precyzyjną aplikację w zależności od obszaru poddawanego zabiegowi i pozycji pacjenta, umożliwiające przeprowadzanie zabiegu nawet w trudno dostępnych miejscach ciała bez konieczności stosowania środka typu żel/krem itp. i bez konieczności ich trzymania podczas zabiegu | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w niezależne przyłącze elektrod do elektroterapii | Tak |  |
| 5. | Aparat wytwarzający podcisnienie maximum 400mbar, o częśtotliwości w zakresie od 20 do 80 imp, wyposażony w minimum cztery niezużywalne aplikatory oraz wszystkie konieczne do wykonywania zabiegów eletrody, kable, przewody, zasilacze itp. | Tak |  |
| 6. | Możliwość płynnej regulacji parametrów zabiegu (w tym. podciśnienia i częstotliwości) w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta | Tak |  |
| 7. | Ekran ustawiony pod kątem ułatwiający pracę z aparatem | Tak |  |
| 9. | Aparat z możliwoąścią pracy w trybie oszcędzania energii | Tak |  |
| 10. | Aparat umożliwiający współpracę z urządzeniami innych producentów | Tak |  |
| 11. | Funkcja elektronicznej kontroli pracy oraz zabezpieczenie przed zbyt dużą siłą ssania oraz sygnalizacja wypełnienia zbiornika wodą | Tak |  |
| 12. | Funkcja kontroli i sygnalizacji konieczność opróżnienia odwadniacza | Tak |  |
| 13. | Możliwość wykonywania masażu podciśnieniowego bez aplikacji prądów | Tak |  |
| 14. | Producent urządzenia musi posiadać autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak |  |
| 15. | Sterowanie/menu w języku polskim | Tak |  |
|  | WYMAGANIA POZOSTAŁE dot. w/w sprzętu |  |  |
| 1. | Atesty, certyfikaty CE i inne wymagane dla dopuszczenia do stosowania z na terenie RP – zgodnie z zapisami w pkt 14 ust. 1 S/WZ | Tak |  |

GWARANCJA, RĘKOJMIA, SERWIS, SZKOLENIA

| L.p. | WARUNKI GWARANCJI, RĘKOJMI, SERWISU I SZKOLENIA | Wymaganie | Oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Instrukcja obsługi aparatów w języku polskim | Tak |  |
| 2. | Okres gwarancji na poszczególne aparaty/sprzęt – określony w miesiącach | Minimum 24 miesiące |  |
| 3. | Autoryzowany serwis | Tak |  |
| 4. | Koszty dojazdów serwisu, diety, noclegi itp. w okresie trwania gwarancji | nieodpłatnie |  |
| 5. | Usunięcie wad lub usterek w ramach rękojmi lub gwarancji odbędzie się, według wyboru Zamawiającego, poprzez naprawę albo wymianę urządzeń lub ich elementu na nowy, wolny od wad, przy czym: - maksymalny czas naprawy nie wymagającej wymiany części, liczony od daty i godziny zgłoszenia w dniach, wynosi 3 dni robocze, - maksymalny czas naprawy wymagającej wymiany części, liczony od daty i godziny zgłoszenia w dniach, wynosi 7 dni roboczych, c. jeżeli - stwierdzono wadę fabryczną, której nie można usunąć albo, - dokonano trzech napraw tej samej części lub usterki albo, - naprawa potrwa dłużej niż 7 dni Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia urządzenia i/lub jego elementu wolnego od wad, fabrycznie nowego o identycznych parametrach określonych w opisie przedmiotu zamówienia niezwłocznie na czas trwania naprawy po wystąpieniu jednej z wymienionych okoliczności. | Tak |  |
| 6. | Maksymalna ilość napraw powodująca wymianę naprawionej części na nową | 3 naprawy |  |
| 7. | Pomoc telefoniczna (hot-line) oraz możliwość zgłoszeń awarii w godz. 9-17 w dni robocze | Tak |  |
| 8. | W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne naprawy, bezpłatne wymiany części, podzespołów, czy zespołów. Wszelkie naprawy Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przy użyciu oryginalnych, nowych części producenta | Tak |  |
| 9. | Okres udzielonej gwarancji na nowo zainstalowane części w trakcie naprawy w okresie gwarancyjnym | Minimum 24 miesiące |  |
| 10. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i wyposażenia po ustaniu produkcji zaoferowanego modelu | Min. 5 lat od daty dostawy |  |
| 11. | Bezpłatne szkolenie personelu – bezpośrednich użytkowników (max. 6 osób): - szkolenie podczas uruchamiania aparatu min.1h - szkolenie podczas użytkowania aparatu - szkolenie w zakresie prawidłowej eksploatacji aparatu - szkolenie serwisowe w zakresie podstawowym - min.1h | TAK (potwierdzone wydaniem zaświadczeń) |  |

| .......................................................... (miejscowość i data) | .......................................................... (pieczęć firmowa Wykonawcy) | .......................................................... (podpis i pieczęć Wykonawcy) |
| --- | --- | --- |