OFERTA  WYKONAWCY

I.   Dane dotyczące Zamawiającego:

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach, ul. Karola Olszewskiego 2 A

tel. 41/ 34-79-701, fax 41/34-79-702, e-mail: womp@womp.com.pl

- Określenie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego (dotyczy usług), numer 
CPV : 50710000-5 - usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych.

Konserwacja okresowa urządzeń wentylacji, klimatyzacji i węzła ciepłowniczego, zainstalowanych w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach, przy ul. Karola Olszewskiego 2A obejmuje:

1.1. Przegląd i konserwację central i instalacji wentylacyjnych 1 raz w roku, (wymiana filtrów: IV-VI), (producent VTS, wentylatory dachowe, kanałowe typu Juwent, podsufitowy aparat grzewczo-wentylacyjny typu Juwent).

1.2. Przegląd i konserwację central, jednostek i instalacji klimatyzacyjnych 1 raz w roku

(IV-VI), (system VRF produkcji firmy AERMEC, czynnik chłodniczy R410A, pompki skroplin MINI ORANGE).

1.3. Węzeł cieplny: przegląd, konserwacja, czyszczenie filtrów po sezonie grzewczym (IV-VI), (kompaktowy węzeł cieplny ECWR-CT-190/70/100 - producent ELEKTROTERMEX Sp. z o.o., Ostrołęka).

1.4. Podgrzewacz wody (ZCW-500, prod. INSTALMET Grudziądz): konserwacja, przestawianie trybu pracy po sezonie grzewczym.

1.5. Bezzwłoczne podejmowanie interwencji na powiadomienie telefoniczne bądź e-mailowe
w razie zaobserwowanych nieprawidłowości w pracy urządzeń. Przyjazd do każdej zgłoszonej awarii bez dodatkowych kosztów.

1.6. Koszty usług zawierają materiały niezbędne do ich wykonania, (smar, olej, czyściwo,

bezpieczniki, żarówki sygnalizacyjne, diody, uszczelki, filtry, środki czyszczące
       i dezynfekcyjne, itp.).

1.7. Koszty zakupu części zamiennych i materiałów nie wymienionych powyżej (m.in. pompki,

siłowniki, grzałki, termostaty, czynnik chłodniczy R410A, glikol, inne płyny i gazy

uzupełniające instalacje, itp.) ponosi Zamawiający.

2. Dane techniczne urządzeń:

Według załącznika.

Urządzenia eksploatowane są od 14.12.2010 r.

3. Przed złożeniem oferty Wykonawca ma możliwość dokonać wizji lokalnej miejsca realizacji zamówienia celem dokładnego zorientowania się w zakresie usługi oraz uzyskania dodatkowych informacji mających wpływ na wartość złożonej oferty.

Konserwację i przeglądy mogą wykonywać osoby z odpowiednimi uprawnieniami oraz posiadające autoryzację producenta zamontowanych urządzeń.

4. Przewiduje się, że umowa zostanie zawarta na czas od daty zawarcia umowy do ……

.2025 r.

5. Termin złożenia oferty : do dnia 14 maja 2024 w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy
w Kielcach, ul. Karola Olszewskiego 2 A do godz.10,00, lub w wersji elektronicznej (skan podpisanego dokumentu) na adres womp@womp.com.pl.

Kielce, dnia ……………. r.

II.  Dane dotyczące Oferenta:

Nazwa ………………...………………………………………………………………………...

Siedziba …………………………………………………………………………………………

Tel., fax , e-mail: …...……..…………………………………………………………………….

- Szacunkowa wartość w/w przedmiotu zamówienia, wyceniona przez Oferenta  za usługi związane z realizacją jednego przeglądu w roku :

Cena netto zł : ................................. plus VAT ............. % tj. zł .................................. = cena brutto zł.……………………………………(słownie złotych: .........................................................

…………………………………………………………………………………………………….. )

Szacunkowa wartość w/w przedmiotu zamówienia, wyceniona przez Oferenta  za usługi związane z realizacją 2 przeglądów w latach 2024-2025 :

Cena netto zł : ................................. plus VAT ............. % tj. zł .................................. = cena brutto zł.……………………………………(słownie złotych: .........................................................

…………………………………………………………………………………………………….. )

- Szacunkowa wartość w/w przedmiotu zamówienia, wyceniona przez Oferenta  za usługi związane z jednym przeglądem węzła ciepłowniczego w roku:

Cena netto zł : ................................. plus VAT ............. % tj. zł .................................. = cena brutto zł.……………………………………(słownie złotych: .........................................................

…………………………………………………………………………………………………….. )

Szacunkowa wartość w/w przedmiotu zamówienia, wyceniona przez Oferenta  za usługi związane z jprzeglądami węzła ciepłowniczego w latach 2024-2025:

Cena netto zł : ................................. plus VAT ............. % tj. zł .................................. = cena brutto zł.……………………………………(słownie złotych: .........................................................

…………………………………………………………………………………………………….. )

Kielce, dnia …………………………..                     		   ……………………………………

(podpis i pieczątka oferenta)