Załącznik nr 1A do zaproszenia / umowy z dnia …………………… 2022 r.

Wykaz

urządzeń podlegających okresowej konserwacji, przeglądom oraz zakres czynności wykonywanych w ramach umowy w WOMP w Kielcach

I. ŁĄCZNIK  I KORYTARZE NA PARTERZE I  PIĘTRZE

1.    Wentylacja mechaniczna wraz z automatyką (centrala wentylacyjna VTS Clima,

typ VS-30-R-SS/PH/SS, Vn=3060 m3/h)

  - konserwacja centrali wentylacyjnej dachowej (czyszczenie komór, wymiana filtrów,

nastawy automatyki)									–   1 kpl.

1.2. wentylatora wywiewnego z pom. WC (pom. nr 103)					–   1 szt.

1.3. wentylatora wywiewnego z po. WC ( po. 111,112,113,114,208,209,210,211,)         –    8 szt.

2.    Wentylacja mechaniczna wraz z automatyką ( centrala wentylacyjna  LGH -100-RVX-E)

  - konserwacja centrali wentylacyjnej dachowej (czyszczenie komór, wymiana filtrów,

nastawy automatyki)                                                                                                     -   2 kpl

3.    Klimatyzacja – system VRF

3.1. przegląd i konserwacja jednostki zewnętrznej AERMEC, typ MDS300T,

Qch=30 kW,  AERMEC ANL 090, SPA-V1A = 22,5 kW,				–    1kpl.

3.2. sprawdzenie i konserwacja układu VRF – sprawdzenie ciśnienia czynnika

chłodniczego (w razie potrzeby uzupełnienie) 						–   1 kpl.

3.3. czyszczenie filtrów i odgrzybianie jednostek wewnętrznych AERMEC, typ MDS,

(wykaz pomieszczeń z jednostkami wewn.: 102,104,106, 107, 201, 201A, 101,

202, 203, 204)										– 10 kpl.

3.    Klimatyzator ścienny – pomieszczenie serwerowni (nr 003)

3.1. czyszczenie i odgrzybianie filtra w jednostce wewnętrznej,  				–   1 kpl.

3.2. przegląd i konserwacja jednostki zewnętrznej AERMEC CWI 091 H,			–   1 kpl.

3.3. sprawdzenie i konserwacja układu  – (w razie potrzeby uzupełnienie czynnika

chłodniczego) 										–   1 kpl.

4.    Klimatyzator kasetonowy

–  „Sala edukacyjna” – (nr 101)

4.1. czyszczenie i odgrzybianie filtra w jednostce wewnętrznej 				–   1 kpl.

4.2. przegląd i konserwacja jednostki zewn.: AERMEC, typ CS 241 H, Qch=6,6 kW	–   1 kpl.

4.3. sprawdzenie i konserwacja układu  – (uzupełnienie w razie potrzeby czynnika

chłodniczego) 										–   1 kpl.

5.   Mycie wszystkich elementów zewnętrznych wentylacji ( kratki wentylacyjne,

anemostaty ) dwa razy w ciągu roku

II. PRZYZIEMIE

1.    Wentylacja mechaniczna wraz z automatyką (Centrala wentylacyjna VTS Clima,

typ VS-21-R-PHC, Vn=2200 m3/h) – centrala zlokalizowana w wymiennikowni 
(nr 002)

  - czyszczenie i konserwacja komór, wymiana filtrów, sprawdzenie nagrzewnicy
i chłodnicy, ustawianie automatyki							-    1 kpl.

  - przegląd i konserwacja jednostki zewnętrznej – umieszczonej na ścianie,

sprawdzenie i konserwacja układu – (w razie potrzeby uzupełnienie czynnika

chłodniczego)    										 –  1 kpl.

2.    Wentylacja mech. wraz z automatyką – centrala zlokalizowana w korytarzu		–   1 kpl.

2.1. wymiana filtrów w centrali wentylacyjnej, sprawdzenie/regulacja ustawie

automatyki, konserwacja								–   1 kpl.

3. Wentylacja mechaniczna wraz z automatyką – aparaty grzewcze (pom. szatni

i pom. RTG)										–   2 kpl.

3.1. konserwacja aparatów grzewczych, wymiana/czyszczenie filtrów, ustawy

automatyki										–   2 kpl.

4.    Wentylacja mechaniczna wywiewna – wentylatory dachowe i kanałowe:

DAs-160/1400, DAk-200/P2 z pomieszczeń przyziemia 				–   1 kpl.

4.1. konserwacja automatyki wentylatorów dachowych i kanałowych 	 		–  1 kpl.

5.    Klimatyzacja – system VRF

5.1. czyszczenie i odgrzybianie filtrów w jednostkach wewnętrznych, AERMEC, typ MDS

(wykaz pomieszczeń z jednostkami wewn.: 035, 035A, 034, 033, 032, 031,

030, 029, 029A, 027, 025, 011, 012, 014, 017, 018, 021, 022, 023)		           – 18 kpl.

5.2. przegląd i konserwacja jednostki zewnętrznej 	VRV, AERMEC, typ MDS560T,

Qch=60 kW										 –  1 kpl.

5.3. sprawdzenie i konserwacja układu VRF, (w razie potrzeby uzupełnienie czynnika

chłodniczego, w przypadku rozszczelnienia układu usunięcie przyczyny

powodującej spadek ciśnienia)								–  1 kpl.

6.    Klimatyzator podsufitowy w pomieszczeniu serwerowni (nr 029)

6.1. czyszczenie i odgrzybianie filtra w jednostce wewnętrznej 				–  1 kpl.

6.2. przegląd i konserwacja jednostki zewnętrznej: AERMEC CWI 091 H			–  1 kpl.

6.3. sprawdzenie i konserwacja układu – uzupełnienie czynnika chłodniczego		–  1 kpl.

7.    Kurtyna powietrzna (RH 125-090D/Y-A-2) – usytuowana przy drzwiach

ewakuacyjnych

7.1. przegląd i konserwacja kurtyny powietrza 						–  1 kpl.

8.    Klimatyzatory zlokalizowane w pom. 217 i 217A – 2 jednostki wewnętrzne

i 2 agregaty na dachu. (Sharp AY-AP18KR, AE-A18KR).				–  2 kpl.

9.  Mycie wszystkich elementów zewnętrznych wentylacji ( kratki wentylacyjne,

anemostaty ) dwa razy w ciągu roku

III. WYMIENNIKOWNIA – kompaktowy węzeł cieplny

(ECWR-CT-190/70/100 – producent ELEKTROTERMEX Sp. z o.o. Ostrołęka)

1. czyszczenie lub wymiana filtrów wody w poszczególnych obiegach 			–  1 kpl.

2. przestawienie zasilania podgrzewacza cwu z sieci ciepłowniczej na zasilanie

elektryczne i odwrotnie (zależnie od pory roku), (ZCW-500, prod. INSTALMET

Grudziądz). W razie konieczności wymiana grzałki w ramach czynności

konserwacyjnych, koszt części pokrywa Zamawiający. 					–  1 kpl.

3. przegląd i konserwacja węzła ciepłowniczego – pompy, zawory z siłownikami,

automatyka.										–  1 kpl