Załącznik nr 3 do umowy z dnia ……………..  2024 r.

Protokół

z okresowej konserwacji, przeglądu urządzeń i instalacji wentylacji mechanicznej

Parametry techniczne wentylacji mechanicznej

Rodzaj i parametry centrali (umiejscowienie) ..............................................................................

...........................................................................................................................

numer fabryczny ..........................................................

data produkcji ...............................

Rodzaj i parametry wentylatorów ...........................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Wykaz czynności wykonanych w ramach przeglądu technicznego

Potwierdzenie wykonanych czynności: tak/nie*.

1. Czyszczenie czerpni i wyrzutni powietrza – elementy zewnętrzne 			tak/nie

2. Czyszczenie kratek nawiewnych i wywiewnych na kanałach				tak/nie

3. Uruchomienie centrali wentylacyjnej – sprawdzenie pod względem

mechanicznym elementów stałych i ruchomych – smarowanie /oliwienie

elementów tego wymagających								tak/nie

4. Sprawdzenie prawidłowości działania urządzeń sterowniczych				tak/nie

5. Sprawdzenie instalacji elektrycznej w zakresie: oględziny instalacji,

sprawdzenie zabezpieczeń nadprądowych, sprawdzenie stanu połączeń

przewodów na zaciskach śrubowych							tak/nie

6. Pomiar wydatku powietrza kratek nawiewnych i wyciągowych – dołączyć

protokół z wykonanych pomiarów								tak/nie

7. Pomiar wydajności wentylatorów wyciągowych/ nawiewnych – dostarczyć

protokół z wykonanych pomiarów								tak/nie

8. Usunięcie stwierdzonych w trakcie przeglądu usterek, wymienić jakie (w uwagach)	tak/nie

9. Uruchomienie wentylacji mechanicznej i sprawdzenie jej funkcjonowania oraz

jej regulacja.										tak/nie

Uwagi:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Potwierdzenie wykonania usługi (dane serwisanta dokonującego przeglądu)

....................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

/imię, nazwisko, adres, podpis, pieczątka data/

* niepotrzebne skreślić

Zamawiający:                                                                                       Wykonawca: