Załącznik nr 4 do umowy z dnia …………… 2024 roku

Protokół

z okresowej konserwacji, przeglądu urządzeń i instalacji klimatyzacji.

Parametry techniczne urządzeń klimatyzacyjnych:

Moc chłodnicza zamontowanych urządzeń: ………….....................................................................

Jednostki zewnętrzne:

ilość ...... szt.

marka/typ/seria ...............................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

nr fabryczny ......................................................... data produkcji ...................................................

Jednostki wewnętrzne:

ilość ...... szt.

marka/typ/seria ...............................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

nr fabryczny ......................................................... data produkcji ...................................................

Rodzaj zastosowanego płynu chłodniczego w instalacji ................................................................

Wykaz czynności wykonanych w ramach przeglądu technicznego

Potwierdzenie wykonanych czynności: tak/nie*

1. Czyszczenie filtrów w jednostkach wewnętrznych 					tak/nie

2. Czyszczenie, mycie i dezynfekcja jednostek wewnętrznych

(odkażenie przeciwgrzybiczne) 								tak/nie

3. Czyszczenie (przedmuchanie wężownicy - odkurzenie) jednostki zewnętrznej 	tak/nie

4. Sprawdzenie szczelności urządzeń i instalacji chłodniczej (freonowej) 			tak/nie

5. Sprawdzenie stanu płynu w instalacji chłodniczej i jego ciśnienie oraz

w razie potrzeby uzupełnienie 								tak/nie

Uzupełniono, w ilości ............. kg: 							tak/nie

Ciśnienie w czasie pracy wynosi ................. bar

6. Sprawdzenie szczelności i drożności instalacji odprowadzającej skropliny 		tak/nie

7. Sprawdzenie prawidłowości działania urządzeń sterowniczych – wymiana

baterii w pilocie 										tak/nie

8. Sprawdzenie instalacji elektrycznej w zakresie: oględziny instalacji,

sprawdzenie zabezpieczeń nadprądowych, sprawdzenie stanu połączeń przewodów

na zaciskach śrubowych									 tak/nie

9. Uruchomienie klimatyzacji i sprawdzenie jej funkcjonowania w różnych trybach

pracy oraz jej regulacja (regulacja przystawek do pracy zimowej – jeżeli występują) 	tak/nie

10. Usunięcie stwierdzonych w trakcie przeglądu usterek

Uwagi:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Potwierdzenie wykonania usługi (dane serwisanta dokonującego przeglądu)

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

/imię, nazwisko, adres, podpis, pieczątka, data/

* niepotrzebne skreślić

Zamawiający:                                                                              Wykonawca: